达州市村镇供水安全应急预案

一、总则

（一）编制目的

建立健全全市村镇供水安全应急机制，提高保障村镇供水安全和处置突发事件的能力，最大限度的预防和减少损失，保障人民群众饮水安全，维护人的生命健康和社会稳定，促进农村经济社会全面、协调、可持续发展。

（二）编制依据

依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《国务院办公厅关于加强饮用水安全保障工作的通知》、《四川省水利工程安全管理条例》、《四川省生活饮用水卫生监督管理办法》、《取水许可制度实施办法》、《四川省突发事件总体应急预案》、《四川省村镇供水安全应急预案》等相关法律、法规、规章，结合达州实际，制定本预案。

（三）适用范围

本预案适用于全市范围内村镇供水安全突发事件的预防和应急处置。

突发事件包括：

1.发生旱情，导致饮用水源取水量严重不足；

2.饮用水源遭受生物、化学、毒剂、病毒、油污、放射性物质等污染，致原水水质不达标；

3.地震、洪灾、泥石流、低温雨雪、冰冻等自然灾害导致取水构筑物、供水水处理构筑物、机电设备或管道工程遭到破坏；

4.爆破、采矿等生产活动或地质变迁影响供水系统运行和管理；

5.因人为破坏导致供水安全突发事件；

6.因其他不可抗力因素引起农村供水安全突发事件。

（四）工作原则

1.以人为本，预防为主。各级党委政府把保障人民群众的生命健康和饮水安全作为首要任务，建立健全预防预警机制。加强培训、演练，强化应急准备和应急响应能力，鼓励群众报告突发性供水安全事件及其隐患，及时处置可能导致事故的隐患。

2.统一领导，分级负责。在市村镇供水安全应急领导机构的统一领导下，各县（市、区）、高新区及供水单位建立村镇供水安全应急领导机构，制订相应的应急预案，确定不同等级的安全事件及其对策，落实应急责任机制。

3.统筹安排，分工合作。落实县（市、区）人民政府主体责任，统筹安排各部门应急工作任务，加强协调配合和分工合作，处理好日常业务和应急工作的关系。市级水务、生态环境、卫生健康等相关部门视情况给予协调、指导、技术支持并组织力量全力支援。

4.联控联动，有效控制。突发性事件发生以后，市、县（市、区）各级应急指挥小组根据响应等级快速作出反应，启动应急预案，联控联动，有序有效控制事态蔓延。

二、应急响应等级

按照事件性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，供水安全突发事件分为四级：特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）、一般（Ⅳ级），依次用红、橙、黄、蓝表示。

（一）特别重大（Ⅰ级）

突发事件造成2万人以上饮水不安全或50人以上集体中毒的。

（二）重大（Ⅱ级）

突发事件造成1—2万人以上饮水不安全或30人以上集体中毒的。

（三）较大（Ⅲ级）

突发事件造成0.5—1万人以上饮水不安全或10人以上集体中毒的。

- 一般（Ⅳ级）

突发事件造成0.1—0.5万人饮水不安全或5人以上集体中毒的。

三、应急预案体系

（一）应急预案体系划分

全市村镇供水安全应急预案体系分为三级：

1.全市应急预案：市水务局负责编制完成全市村镇供水安全应急预案。

2.县（市、区）应急预案：县（市、区）水行政主管部门负责编制完成本地区内村镇供水安全应急预案，报市水行政主管部门备案。

3.供水单位应急预案。供水规模在1000人以上的集中供水单位要制定本单位供水安全应急预案，报县（市、区）水行政主管部门备案。

（二）应急机构及职责

市、县（市、区）水行政主管部门设立相应的应急领导机构，负责本行政区域内供水安全突发事件的应对。有关供水单位应设立供水安全应急领导机构，负责本单位供水安全突发事件的处置。

1.市村镇供水安全应急机构与职责

成立达州市村镇供水安全应急领导小组，组长由市水务局主要领导担任，副组长分别由市水务、市生态环境、市卫生健康部门分管领导担任，领导小组成员为市水务局办公室、农水科，规计科、水资源科、建管科、市水旱灾害防御中心，市生态环境局、市卫生健康委、市疾控中心等相关科室（部门）负责人。领导小组下设办公室及专家组。办公室设在市水务局，由市水务局分管领导担任办公室主任，市生态环境、卫生健康相关业务科室参与办公室工作。

（

1）领导小组职责

①贯彻落实国家、省、市有关重大生产安全事故预防和应急救援规定；

②及时了解掌握村镇供水重大安全事件情况，指挥、协调和组织重大安全事件的应急工作,根据需要向市政府和水利厅报告事件情况和应急措施；

③审定全市村镇供水重大安全事故应急工作预案；

④在应急响应时，负责协调公安、生态环境、卫生防疫、医疗救护等相关部门开展应急救援工作；

⑤负责指导、督促、检查下级应急指挥机构的工作。

（2）领导小组办公室职责

领导小组办公室负责领导小组的日常工作。其职责是：起草全市村镇供水重大安全事故应急工作制度和应急预案；负责村镇供水突发性事故信息的收集、分析、整理，并及时向领导小组报告；协调指导事发地应急领导机构组织勘察、设计、施工力量开展抢险排险、应急加固、恢复重建工作；负责协调公安、生态环境、卫生防疫等部门组织救援工作；协助专家组的有关工作；负责对潜在隐患工程开展安全检查，及时传达和执行市政府的各项决策和指令，并检查和报告执行情况；负责组织应急响应期间新闻发布工作。

（3）指挥部成员单位职责

市水务局：负责全市村镇供水安全应急工程的建设指导，提供农村饮水重大安全事件信息、预案以及工作方案；负责恢复农村饮水安全工程所需经费的申报和计划编制。

市生态环境局：监督指导水源地生态环境保护工作，依法查处向河流、水库等流域违法排放污水和固体废物的行为，指导协调重特大突发生态环境事件应急工作。

市卫健委：负责村镇供水安全突发性事件乡镇的卫生防疫、医疗救护工作和饮用水源的水质监测和卫生保障。

（4）专家组职责

领导小组专家组由供水规划设计部门、市水环境监测部门、市卫生防疫等有关方面的专家组成，负责领导小组的技术支持工作。其职责是：参加领导小组统一组织的活动及专题研究；应急响应时，按照领导小组的要求研究分析事故信息和有关情况，为应急决策提供咨询或建议；参与事故调查，对事故处理提出咨询意见；受领导小组的指派，对地方给予技术支持。

2.县（市、区）村镇供水安全应急机构及职责

县级水行政主管部门成立相应应急领导机构，负责本地区内供水安全突发性事故的处置。主要职责包括：拟定本地区供水安全事故应急工作制度，建立完善应急组织体系和应急救援预案；掌握本地区供水安全信息，及时向当地人民政府和市应急领导机构报告事故情况；指挥协调本地区供水安全事故应急救援工作。

3.供水单位应急机构及职责

根据当地人民政府、水行政主管部门的供水应急预案，结合本单位实际建立供水应急机构，制定科学合理的应急工作方案，配备必要的抢修设备及应急队伍，并定期组织演练。

四、预防和预警

（一）监控机构

县（市、区）人民政府水行政主管部门负责本地区村镇供水安全事故的监测、检查、预警工作，设立并公开供水安全事故报警电话，多渠道获取本地区相关供水安全信息，对监测信息进行汇总分析，及时向当地人民政府及市级应急领导机构报告。

（二）监测信息

1.旱情信息

参见《达州市防汛抗旱应急预案》的相关内容。

2.水污染信息

参见《达州市突发环境应急预案》的相关内容。

3.水库工程信息

参见各地涉及水库应急预案的有关内容。

供水单位、群众发现供水工程取水构筑物，净水构筑物，输、配水管网等发生垮塌或人为破坏事件时，有责任及时拨打报警电话向上一级应急领导机构报告。

信息的报送和处理，应快速、准确、翔实，重要信息应立即上报，因客观原因一时难以准确掌握的信息，应及时报告基本情况，同时抓紧了解情况，随后补报详情。

五、应急响应

（一）总体要求

出现供水安全事件，供水单位应在2小时内向县级村镇供水安全应急机构和所在地乡镇人民政府报告，并先期进行处理；各级村镇供水安全应急领导机构在获取信息后，应在2小时内向上一级村镇供水安全应急领导机构和本级人民政府报告。

对应全市村镇供水预防预警等级，应急响应划分为四级。市村镇供水安全应急领导机构负责全市特别重大和重大供水事件的指挥调度。县（市、区）村镇供水安全应急领导机构负责组织实施本区域内各级供水突发事件应急、抢险、排险、抢修、恢复重建等方面的工作。村镇供水单位负责本单位供水突发事件的处置。

凡上一级应急预案启动，下一级预案随之自行启动。

（二）Ⅰ级、Ⅱ级应急响应

当发生特别重大事件（Ⅰ级）时，启动Ⅰ级应急响应预案；当发生重大事件（Ⅱ级）时，启动Ⅱ级应急响应预案。

1.市村镇供水安全应急领导小组在接到报告后，迅速组织相关部门和专家进行会商，作出应急工作部署，在2小时内将情况上报市政府及省应急机构。并立即派出现场工作组，对有关情况进行调查、核实，指导县（市、区）人民政府做好抢险救援事故调查和处置工作，配合省应急工作组抵达事发地后的相关工作。

2.县（市、区）应急机构派出工作组，协助配合省、市级工作组共同做好抢险救援工作。

3.县（市、区）级有关部门必须立即赶赴现场，先期进行处置，并在省、市工作组抵达事发地后配合做好应急处置工作。市级有关部门根据需要对县（市、区）级有关部门提供指导和技术支持。

4.事故处理完毕后，由市村镇供水安全应急领导机构报省村镇供水安全应急领导机构备案。

（三）

Ⅲ级应急响应

当发生较大事件（Ⅲ级）时，启动Ⅲ级应急响应预案。

1.县（市、区）村镇供水安全应急领导机构在接到应急报告后，迅速组织相关部门和专家进行会商，作出应急工作部署，并在2小时内将情况上报县（市、区）政府及市应急指挥机构。并立即派出工作组，对有关情况进行调查、核实，指导乡（镇）人民政府做好抢险救援事故调查和处置工作。

2.应急事件发生后，供水单位应立即向县（市、区）应急领导机构报告，并启动本单位应急预案，先期进行处置，在县级工作组抵达事发地后配合做好应急处置工作。

3.事故处理完毕，由县（市、区）村镇供水安全应急领导机构报省、市（州）村镇供水安全应急领导机构备案。

（四）Ⅳ级应急响应

当发生一般事件（Ⅳ级）时，启动Ⅳ级应急响应预案。

1.应急事件发生后，供水单位或所在地乡镇人民政府应立即向县（市、区）村镇供水安全应急应急领导机构报告，并启动本单位应急预案，先期进行处置。

2.县（市、区）应急领导机构在接到应急报告后，迅速组织相关部门和专家进行会商，作出应急工作部署，并在2小时内将情况上报县（市、区）人民政府及市应急指挥机构。并立即派出工作组，对有关情况进行调查、核实，指导乡（镇）人民政府做好抢险救援事故调查和处置工作。

3.事故处理完毕，由县村镇供水安全应急领导机构报市村镇供水安全应急领导机构备案。

（五）应急处理

当居民基本生活用水得不到保障时，县（市、区）及乡（镇）人民政府应多渠道多举措向受灾地采取送水的方式解决，同时启用应急备用水源，异地调水，组织技术人员对供水系统进行抢修等措施保证居民的基本生活用水。

1.抢险救灾

在应急领导机构的统一指挥调度下，有关单位和部门应各司其职，团结协作，有效控制事态蔓延，最大程度减小损失。

2.医疗救护

县（市、区）应急机构要配合当地政府加强对水致疾病和传染病的监测、报告，落实各项防病措施，并派出医疗救护队，紧急救护中毒、受伤人员。

3.社会力量动员与参与

出现应急事件后，各级应急机构应与当地政府部门一起发动群众参与建筑物的抢险、修复工作，确保工程及早恢复供水。

4.信息发布与舆情应对

建立健全村镇供水舆情应对处置机制，加强对突发敏感舆情的预警和研判，及时回应群众关心关切的敏感问题，提高舆情应对和处置能力。突发公共事件的信息发布应当及时、准确、客观、全面。当突发事件发生后，供水单位要将情况及时、准确上报，各级应急机构要认真对信息进行分析、评估、核实后，通过政府或授权的部门发布信息，及时跟进事态发展及事件处置情况。禁止参与事件处置的人员私自发布未经审核和批准的信息。要主动面对和引导舆情，对可能发生的舆情提前研判；对公众质疑的问题要及时给予专业、权威的解读和说明；对不真实的传言要及时辟谣。

5.应急结束

当供水安全事故得到有效控制，居民的基本生活用水得到保证时，当地应急领导机构可宣布应急结束，并协助当地政府进一步修复供水基础设施，恢复正常供水秩序。

六、应急保障

（一）组织保障

县（市、区）水行政主管部门和供水单位要尽快成立供水安全应急领导机构，明确人员及职责，根据供水安全事件等级，迅速作出反应，组织会商，从组织上保障供水安全突发事件得到及时、有效的处理。

（二）通信与信息保障

市、县（市、区）及供水单位安全应急指挥机构要设立专门的报警电话，安排人员轮班值守，保证信息及时、准确、快速传递，市级应急指挥机构报警电话为：0818-2651863、2652403。

（三）资金保障

县（市、区）人民政府要设立村镇供水安全应急专项资金，列入财政预算，按照事故等级划分，由应急领导机构向本级政府申请调用村镇供水安全应急专项资金。

（四）物资保障

县（市、区）应急领导机构要制定抢险、救援物资调配方案。发生事故时，由当地政府统一对物资进行调配，确保物资及时供应。供水规模在1万人以上的村镇集中供水工程，应当建设适度规模的应急备用水源。

（五）医疗卫生保障

当发生人员伤亡或饮水中毒事件后，县（市、区）应急领导机构要在当地政府协调下立即组织医疗卫生技术队伍，调配医疗卫生专家，及时赶赴现场开展医疗救治、疾病预防控制等卫生应急工作。并调集必需的药物、医疗器械等物资，支援现场救治和防疫工作。市级卫生健康部门根据具体情况对各县（市、区）在医务人员、器械、药品等方面给予支持。

（六）交通运输保障

各县（市、区）应急领导机构要协调相关部门保证紧急情况下应急交通工具的优先安排、优先调度、优先放行，确保运输畅通。

（七）治安维护

当地公安部门要负责做好受灾区的治安管理工作，依法严厉打击破坏救灾行动和工程设施安全的行为，保证救援工作的顺利进行，维护正常社会秩序。

（八）技术保障

市级统一建立村镇供水安全应急专家库，为应急处置提供决策咨询和服务，根据应急处置工作需要，调集有关专家和技术队伍，支持现场应急处置工作。同时加强对供水工程管理人员的技术和应急处置培训，并加强对分散供水户的技术指导和宣传。

七、后期处置

（一）调查与评估

供水安全应急终止后一周内，供水单位和县（市、区）、市级供水安全应急机构应向上级领导小组提交书面总结报告。总结报告应包括下列基本内容：事故原因、发展过程及造成的后果（包括人员伤亡、经济损失）分析、评价、采取的主要应急响应措施及其效果，主要经验教训等。

应急领导机构要对事故进行调查评估，总结经验、找出问题，提出改进建议，进一步做好应急工作。

（二）恢复重建

恢复重建工作由事发地人民政府负责。需要省、市政府援助的，由事发地政府提出请求，逐级上报。省、市政府有关部门根据调查评估报告和受灾地区恢复重建计划提出解决建议或意见，按有关规定报经批准后组织实施。

市、县两级卫生健康部门要继续加强水质的监测，事发地水质达到国家《生活饮用水卫生标准》的要求后，再行恢复供水。

（三）奖励与责任追究

市、县（市、区）人民政府、市级相关部门对参加供水安全突发事件处置工作作出突出贡献的集体和个人给予表彰表扬；对在处置工作中有失职、渎职等行为或迟报、瞒报、漏报重要情况的有关责任人，要依法进行处理，直至追究刑事责任。

八、附则

（一）预案的管理和更新

随着相关法律法规的制订、修改和完善或应急过程中出现的新问题、新情况，应及时修订完善本预案。

（二）预案实施时间

本预案自发布之日起实施。